北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司（城子服务站）

固定污染源烟气连续自动监测系统项目验收公示

2019年03月23日，北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司（城子服务站）成立验收工作组，组织了北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司（城子服务站）固定污染源烟气连续自动监测系统项目验收评审会，验收组由建设单位北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司（城子服务站）、设备厂家苏州汉策能源设备有限公司、监测单位北京奥达清环境检测有限公司及3位专家组成，验收小组依照国家相关在线监测系统验收技术规范等要求，对“北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司（城子服务站）固定污染源烟气连续自动监测系统项目” 进行验收评审。

本项目1#、2#、3#燃气锅炉安装了3套SC-300型烟气排放连续监测系统（1套/台），编号SC3-18090001，SC3-18090002，SC3-18090003，监测项目SO2、NOx、O2、流速、温度、湿度，3套在线监测系统已完成了168小时无故障连续运行、72小时调试检测及验收比对监测。项目在线监测系统性能指标和相关认证、监测站房建设、系统集成、数据比对结果基本符合国家有关规范要求，在线监测系统运行管理制度完善、记录完整。

验收组在听取了项目建设及验收情况汇报、查阅项目资料及现场检查的基础上，经认真讨论，一致同意北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司（城子服务站）固定污染源烟气连续自动监测系统项目通过验收，并形成了验收意见。现对《北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司（城子服务站）固定污染源烟气连续自动监测系统验收报告》及验收专家意见进行公示，详见附件。公示期为自公示之日起二十个工作日。。

公众可以通过电话向我单位提交意见（请公众在提交意见的同时尽量提供详细的联系方式，以便我单位及时向您反馈信息）。

公众意见反馈联系人：陆 兴      联系电话：18101176400

北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司（城子服务站）